Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 4 квартал (нарастающим)  2014 года

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Ленский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы», период отчётности – 12 месяцев 2014 года, ответственный исполнитель – заведующий отделом ПС,СХ Администрации МО «Ленский муниципальный район».

- Сведения о результатах реализации программы:

1)

| Номер меропри-ятия про-грам-мы | Наименование мероприятия (объекта) | Глава, раздел (подраздел), целевая статья, вид расходов бюджетной классификации | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Процент выполнения мероприятия | Фактический результат выполнения мероприятия с указанием причин невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | областной бюджет | Бюджет МО «Ленский район» | Бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | Предусмотре-но распо-ряже-нием о программе | утверждено реше-нием о бюджете МО «Ленский район» на 2014 год | предусмотрено уточненной бюджетной рос-писью на 2014 год | Испол-нено (кассо-вые расходы) | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Бюджетные учреждения |
| 1 | Установка приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 2 | Установка приборов учета воды |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось |
| 3 | Мероприятия по снижению теплопотерь здания |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| 4 | Мероприятия по модернизации тепловых вводов и экономии теплоэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| 5 | Мероприятия по экономии электроэнергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| Жилищный фонд |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета электроэнергии |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 100 | Выполнено |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета воды |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 100 | Выполнено |
| Системы уличного освещения |
| 1 | Капитальный ремонт и модернизация сетей наружного освещения |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не планировалось, запланировано на 2016-20г.г. |
| 2 | Техническая инвентаризация и паспортизация сетей наружного освещения |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 100 | Выполнено |
| Объекты топливно – энергетического комплекса |
| 1 | Капитальный ремонт участков теплосетей к жилфонду МО «Урдомское» |  | 1731,9 | 1206,247 | 1298,7 | 773,047 |  |  |  |  | 433,2 | 433,2 |  |  | 69,6 | Выполнено, снижение цены контракта во время торгов |
| 2 | Капитальный ремонт котельной «ОРС» с.Яренск (замена котла, установка преобразователя, установка золоуловителя и дымососа, замена дымовой трубы.) |  | 1277,302 | 876 | 1020,0 | 618,698 |  |  |  |  | 257,302 | 257,302 |  |  | 68,6 | Выполнено, снижение цены контракта во время торгов |
| 3 | Капитальный ремонт котельной «ЦРБ» с.Яренск (замена центробежного насоса, запорной арматуры. |  | 188,138 | 188,138 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 38,138 | 38,138 |  |  | 100 | Выполнено |
| 4 | Капитальный ремонт котельной «Детский дом» с.Яренск (замена центробежного насоса, замена запорной арматуры |  | 188,138 | 188,138 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 38,138 | 38,138 |  |  | 100 | Выполнено |
| Объекты жилищно- коммунального хозяйства |
| 1 | Капитальный ремонт здания водонапорной башни (восстановительные работы после пожара и электромонтажные работы) в МО «Урдомское» |  | 2243,982 | 1787,733 | 1795,0 | 1114,538 |  |  |  |  | 448,982 | 673,195 |  |  | 79,7 | Выполнено, снижение цены контракта во время торгов |
| Всего по программе |  | 6599,46 | 5216,256 | 4413,7 | 2806,283 |  |  |  |  | 1215,76 | 1439,973 | 970 | 970 | 79,0 |  |

2) Сведения об использовании и объёмах привлечённых средств:

- федеральный бюджет – 0 руб.

- областной бюджет – привлечено и использовано 2 806,283 тыс. рублей.

- бюджеты поселений - привлечено и использовано 1439,973 тыс. рублей.

- внебюджетные средства - привлечено и использовано 970 тыс. рублей.

3) В отчётном периоде заключено соглашения о долевом софинансировании между Администрацией МО «Ленский муниципальный район», Министерством ТЭК и ЖКХ АО и администрациями МО «Сафроновское», МО «Урдомское».

3. Сведения о выполнении мероприятий программы:

1) Доля выполненных мероприятий из общего числа запланированных мероприятий программы – 100%

2) Не выполненных мероприятий программы, запланированных к исполнению в 2014 году, нет.

4. Оценка эффективности результатов реализации программы за отчётный период:

1)

| Наименование целевых показателей и индикаторов Программы | Год, предшествующий отчёту | Отчётный год | Год, следующий за отчётным |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Фактическое значение целевых показателей и индикаторов | Плановое значение целевых показателей и индикаторов | Фактическое значение целевых показателей и индикаторов | Прогнозное значение целевых показателей и индикаторов |
| Задача 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы, % | 0 | 84,7 | 18,6 | 80,2 |
| Задача 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |
| Экономия ЭЭ в натуральном выражении (тыс. кВт/ч) | 74,3 | 90,8 | 101,4 | 107,3 |
| Экономия ЭЭ в стоимостном выражении (тыс. руб.) | 475,2 | 670,9 | 689,5 | 904,8 |
| Экономия ТЭ в натуральном выражении (тыс. Гкал) | 0,576 | 0,662 | 1,12 | 0,740 |
| Экономия ТЭ в стоимостном выражении (тыс. руб.) | 1268,0 | 1616,6 | 1754,2 | 1992,4 |
| Экономия воды в натуральном выражении (тыс. куб.м.) | 5,080 | 5,080 | 0,890 | 5,080 |
| Экономия воды в стоимостном выражении (тыс. руб.) | 275,2 | 302 | 33,9 | 331,9 |
| Задача 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ | 100 | 100 | 73,3 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ | 95 | 100 | 71,2 | 100 |
| Доля БУ, финансируемых за счет местного бюджета, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД, ;. | 85 | 100 | 92 | 100 |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (дома с потреблением ТЭ более 0,2 Гкал/час), в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД (дома с потреблением ТЭ более 0,2 Гкал/час), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД | 50 | 100 | 80 | 100 |
| Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), %. | 60 | 65 | 65 | 70 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), %. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, %. | 100 | 100 | 100 | 100 |