# АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 апреля 2018 года № 238

с. Яренск

Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

# МО «Ленский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года            № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МО «Ленский муниципальный район» Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

- Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий МО «Ленский муниципальный район»

- Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном Интернет- сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Е.Н. Шумихину.

# Исполняющий обязанности

Главы МО «Ленский муниципальный район»                                Н.Н. Кочанов

# Утверждено

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 12 апреля 2018 года № 238

# ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных

образовательных учреждений, обустройства прилегающих

к ним территорий МО «Ленский муниципальный район».

# 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.5. ч 1. ст. 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью регламентации обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий.

1.2.Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется на основании и в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

1.2.1. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
1.2.2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
1.2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 27 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03".
1.3. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» передает образовательным учреждениям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами образовательных учреждений видов деятельности, на основании постановления Администрации МО «Ленский муниципальный район» и акта приема-передачи.

1.4. Имущество образовательного учреждения, закрепленное за ним на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью МО «Ленский муниципальный район».

1.5. При осуществлении оперативного управления имуществом образовательное учреждение обязано:

1.5.1. Использовать закрепленное за ним имущество эффективно и строго по целевому назначению.

1.5.2. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации.

1.5.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ним имущества.

1.5.4. Согласовывать с отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район» сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование).

1.5.5. Для заключения договора аренды, безвозмездного пользования на закрепленное за ним имущество получить положительное заключение комиссии по оценке последствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказание им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной и социального обслуживания. Договор аренды не может заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.

1.5.6. Договор аренды может быть признан недействительным по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1.5.7. Имущество, приобретенное образовательным учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, поступает в оперативное управление образовательного учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.5.8. Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами Российской Федерации.

2. Цели и сроки осуществления контроля

за техническим состоянием зданий и сооружений

- Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений включает в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования.

- Целью осмотров является получение информации о фактическом техническом состоянии зданий и сооружений, их отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования, а также контроль за соблюдением правил их содержания и использования.

- Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год — весенние и осенние осмотры.

- Весенние осмотры проводятся для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории, после окончания эксплуатации в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра.

- Осенние осмотры проводятся для проверки готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях, до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях.

2.6. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений).

2.7. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов. Периодичность частичных осмотров устанавливается руководителем образовательного  учреждения.

2.8. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

3. Организация проведения осмотров зданий и сооружений

3.1. Плановые осмотры зданий и сооружений осуществляются комиссиями. Персональный состав комиссий и их председатели назначаются приказом руководителя по образовательному учреждению. В работе комиссий участвуют лица, назначенные ответственными за соблюдение правил эксплуатации и технического содержания зданий и сооружений, а также пользователи зданий и сооружений.

- Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся комиссиями, состав которых определяется приказом руководителя учреждения в зависимости от последствий неблагоприятных факторов.

- Результаты работы комиссий по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актами согласно Приложениям 1, 2 к настоящему Положению, в которых отмечаются выявленные недостатки, влияющие на эксплуатационные качества и долговечность конструкций, наличие нарушений в процессе эксплуатации зданий и сооружений и меры по их устранению.

3.4.При внеплановых осмотрах определяется техническое состояние зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов после воздействия неблагоприятных факторов, степень опасности выявленных повреждений, угрожающих жизни людей и сохранности зданий и сооружений. Форма акта внепланового осмотра предусмотрена Приложением 3 к настоящему Положению.

3.5. В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Положением о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации, утвержденным Приказом Минстроя России от 6 декабря 1994 г. № 17-48 .

3.6. На основании актов осмотров разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

3.7. Частичные осмотры зданий и сооружений осуществляются ответственными лицами, за которыми они закреплены.

3.8. Результаты частичных осмотров и контроля за техническим состоянием зданий, сооружений, отдельных конструктивных элементов и инженерного оборудования фиксируются ответственным лицом в журнале учета технического состояния здания (сооружения) по форме, предусмотренной Приложением 4 к настоящему Положению, который предъявляется комиссии по проведению плановых осмотров.

- Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

- Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

- Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

- Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. Внешнее благоустройство.

- Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства и оборудование.

- Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

- Соблюдение габаритных приближений.

- Наружные коммуникации и их обустройства.

- Противопожарные устройства.

4.2.10. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых и внеплановых, частичных осмотров обращается на:

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

4.5. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательного учреждения, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня в отдел образования Администрации МО «Ленский муниципальный район» и отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район».

- Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, а также в других необходимых случаях комиссии по осмотру зданий и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации (лицензированные организации или частные лица), назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

- В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

- По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательного учреждения дает поручения об устранении выявленных нарушений, при необходимости обращается в адрес отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации МО «Ленский муниципальный район».

- По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий и сооружений, в частности, неисправность механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

5. Требования к обустройству прилежащей

к образовательному учреждению территории

5.1.Образовательное учреждение обязано осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ним территории.

- Территории образовательного учреждения должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

- Территории образовательного учреждения должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- Территории образовательного учреждения должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

6. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств местного бюджета.

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных учреждений , обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

6.2.1. Приобретение коммунальных услуг.

6.2.2. Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий (сооружений) образовательных учреждений.

6.3. Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания здания и сооружений образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств — отделом  образования Администрации МО «Ленский муниципальный район».

# Приложение 1

### АКТ ОБЩЕГО ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

____________________________ "___" _______________ г.

(населенный пункт)
1. Название здания (сооружения)
_______________________________________________________________________
2. Адрес
_______________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель)
_______________________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы)
_______________________________________________________________________
5. Год постройки
_______________________________________________________________________
6. Материал стен
_______________________________________________________________________
7. Этажность
_______________________________________________________________________
8. Наличие подвала
_______________________________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
_______________________________________________________________________
Комиссия в составе:

Председателя
_______________________________________________________________________
Членов комиссии:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Выводы и предложения:__________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

# Приложение 2

### АКТ ОБЩЕГО ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) (О ГОТОВНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ)

_________________________ "__" ________________ г.
(населенный пункт)
1. Название здания (сооружения) _______________________________________
2. Адрес ______________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) ________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________
5. Год постройки ______________________________________________________
6. Материал стен ______________________________________________________
7. Этажность __________________________________________________________
8. Наличие подвала ____________________________________________________
Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение
комиссии: _________________________________________________________________
Комиссия в составе:
Председателя __________________________________________________________
Членов комиссии:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________
Представители:
1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________
произвела осмотр ____________________________ по вышеуказанному адресу.
(наименование здания (сооружения)

| N | Наименование конструкций/оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство |  |  |  |
| 2 | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3 | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4 | Перегородки |  |  |  |
| 5 | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6 | Перекрытия |  |  |  |
| 7 | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Полы |  |  |  |
| 9 | а) окна |  |  |  |
| 10 | б) двери, ворота |  |  |  |
| 11 | Кровля |  |  |  |
| 12 | Наружная отделка: |  |  |  |
| 13 | а) архитектурные детали |  |  |  |
| 14 | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 16 | Система отопления |  |  |  |
| 17 | Система водоснабжения |  |  |  |
| 18 | Система водоотведения |  |  |  |
| 19 | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 20 | Газоснабжение |  |  |  |
| 21 | Вентиляция |  |  |  |
| 22 | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 23 | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 24 | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:
1) отрывка шурфов
_______________________________________________________________________
2) простукивание внутренних стен и фасада
_____________________________________________________________________
3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций
_______________________________________________________________________
4) взятие проб материалов для испытаний
_______________________________________________________________________
5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования
_______________________________________________________________________
6) прилегающая территория
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Выводы и предложения:
(наименование здания (сооружения)
по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:
1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и
инженерного оборудования:
а) кровля
_______________________________________________________________________
б) чердачное помещение (утепление, вентиляция)
_______________________________________________________________________
в) фасад и наружные водостоки
_______________________________________________________________________
г) проемы
_______________________________________________________________________
д) внутренние помещения
_______________________________________________________________________
е) подвальные и встроенные помещения
_______________________________________________________________________
ж) отмостки и благоустройство
_______________________________________________________________________
з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные
______________________________________________________________________
и) местное отопление, дымоходы, газоходы
______________________________________________________________________
к) электроснабжение и освещение
_______________________________________________________________________
л) оборудование, инженерные устройства
_______________________________________________________________________
2. Обеспеченность:
а) топливом (запас в днях)
_______________________________________________________________________
б) уборочным инвентарем
_______________________________________________________________________
3. Выполнение противопожарных мероприятий
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии
Члены комиссии
Представители

# Приложение 3

### АКТ ВНЕПЛАНОВОГО ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ)

_____________________ "__" _________________ г.

(населенный пункт)
Название зданий (сооружений)
_______________________________________________________________________
Адрес
_______________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель)
_______________________________________________________________________
Материал стен
_______________________________________________________________________
Этажность
_______________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий
_______________________________________________________________________
Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии
_______________________________________________________________________
Члены комиссии:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Представители:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
произвела осмотр
______________________________________________________________________,
наименование зданий (сооружений), пострадавших в результате
______________________________________________________________________.
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

# Приложение 4

# ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ) ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

Наименование здания (сооружения) _________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) ______________________________________
Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания
__________________________________________________________________

| Дата проверки | Вид проверки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строительных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответственный | Срок устранения замечаний, ответственный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения), и предъявляется комиссиям

при проведении плановых осмотров.