АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 июня 2017 года № 402

с. Яренск

Об утверждении программы проведения проверки готовности  к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   муниципальных  образований «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское»  муниципального образования «Ленский муниципальный район»

В соответствии с  Федеральным  законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными  приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 руководствуясь Уставом МО «Ленский муниципальный район», Администрация МО «Ленский муниципальный район» постановляет:

1.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципальных образований «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район».

2.Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации МО «Ленский муниципальный район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации МО «Ленский муниципальный район» по вопросам экономики и инфраструктурного развития  Кочанова Н.Н.

Исполняющий обязанности

Главы МО «Ленский муниципальный район»				Д.В.Усов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

МО «Ленский муниципальный район»

от 2 июня 2017 года № 402

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципальных образований «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское»  муниципального образования «Ленский муниципальный район»

1.Общие положения

1.1.Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется Комиссией, организованной в установленном порядке Администрацией МО «Ленский муниципальный район».

1.2.К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии). 
	1.3.В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципальных образований «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район» (далее - Программа):

лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность)  для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;  
	лиц, 	являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.
	1.4. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, а также перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории муниципальных образований «Козьминское», «Сафроновское», «Сойгинское» муниципального образования «Ленский муниципальный район» утверждается ежегодно Администрацией  муниципального образования «Ленский муниципальный район».

2. Порядок проведения проверки

2.1. Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется Комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Для качественной подготовки теплопотребляющих установок, тепловых сетей по окончании отопительного периода теплоснабжающей организацией в адрес потребителей тепловой энергии производится рассылка требований по готовности к предстоящему отопительному периоду. 
При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями N3 и N4 Программы.

При проверке готовности к отопительному периоду Комиссия строит свою работу в соответствии с  нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года N 170, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 (далее - Правила) и другими нормативными актами.

Проверка осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
	К проверке качества проведения промывки, гидравлических и иных испытаний, качества подготовки теплопотребляющих установок, соответствия расчетным сужающих устройств и дроссельных шайб, иным мероприятиям на объектах потребителей привлекаются (по согласованию) специалисты теплоснабжающей организации, по результатам которых составляются соответствующие акты.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

Таблица N 1

| N п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Требования по готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляющие организации | до 31 августа | В соответствии с приложением N 4 |
| 2 | Потребители тепловой энергии | до 31 августа | В соответствии с приложением N 4 |
| 3 | Теплоснабжающие организации на территории МО «Козьминское»,МО «Сафроновское», МО «Сойгинское» | до 30 сентября | В соответствии с приложением N 3 |

2.2. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению N 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
	Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме, приведенной в приложении N 2 к настоящей Программе, и выдается Администрацией МО «Ленский муниципальный район»  в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

	Паспорта готовности должны быть получены не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранить указанные в Перечне к акту замечания. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.
	2.3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии:

- теплоснабжающие организации представляют в Комиссию информацию и подтверждающие документы по выполнению требований по готовности, указанных в приложении N 3;

- потребители тепловой энергии представляют в Комиссию Акты готовности, подписанные теплоснабжающей организацией, а также информацию и подтверждающие документы по выполнению требований по готовности, указанных в приложении N 4;

- Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, в соответствии с пунктом 2.2 Программы.

Приложение N1
                                                                                   к Программе проведения проверки готовности к

отопительному периоду

|  | АКТ проверки готовности к отопительному периоду __________________/__________________гг. __________________________________ "______"____________________20____г. (место составления акта) (дата составления акта) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Комиссия, образования | , |  |
|  |  | (форма документа и его реквизиты, которым образована Комиссия) |  |
|  | в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "______" _________________________20 ____г., утвержденной_____________________________________ , |  |
|  | (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с "______" ________________________20 ____г. по "________" ___________________20 __г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду |  |
|  | (полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 1. _________________________________________. 2. _________________________________________. ... В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду Комиссия установила: |  |
|  | (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: |  |
|  | Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду _____________/_____________гг. |  |
|  | Председатель комиссии: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  | Заместитель председателя Комиссии: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  | Члены Комиссии: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  | С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: "_____" __________________20 ____г. ______________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) |  |

Приложение N 2
                                                                                   к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду.

|  | ПАСПОРТ готовности к отопительному периоду ____/____ гг. Выдан ____________________________________________________________________, (полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду: 1. ________________________. 2. ________________________. 3. ________________________. ........ Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______. ______________________________________ (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего Комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |  |
| --- | --- | --- |

Приложение N 3
                                                                                   к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях оценки готовности теплоснабжающих  организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
	6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
	7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими  организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих  организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 Приложения N 3 к

настоящей Программе.

Приложение N 4
                                                                                   к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
	2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
	3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
	4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
	5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
	6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
	7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах

тепловых пунктов;
	8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
	9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
	10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
	11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
	12) плотность оборудования тепловых пунктов;
	13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
	14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в 5 к настоящей Программе.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в 8,13,14, 17 Приложения N 4 к настоящей Программе.