**Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Жилищно-коммунального сервиса №1»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Российская Федерация,165780,Архангельская область, Ленский район,

с.Яренск, ул. Октябрьская, 18а.т.(881859)5-25-20,факс(881859)5-25-20.

ИНН2915003738. КПП291501001.БИК041117601.ОКП99882614.ОГРН1072905000354

ИСХ №\_\_\_\_\_ОТ «\_\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»2013 года.

 Государственному инспектору Ленского

 района Архангельской области по надзорной

 деятельности Машихину И.В.

 165780,Архангельская обл.,Ленский район

 Яренск, ул. Маяковского, дом 29.

В ответ на Предписание № 19/1/1-11 от 1.03.2012 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (далее-Предписание)сообщаем следующее:

1.п.п. 1,2,3 Предписание не выполнено, в связи с прекращением договора аренды административного здания ( конторы), предприятие переехало в другое здание.

2.п.п. 4 Предписание выполнено, есть соответствующие документы по проведению занятий по пожарно-техническому минимуму, удостоверение №402 от 5 апреля 2012 г.

3.п.п. 5 Предписание выполнено частично. Собственники многоквартирного жилья по

 ул. Октябрьская,7; ул.Кр.Партизан,33 согласны на выполнение огнезащитной обработки чердачных помещений. Заключён договор с подрядной организацией на выполнение работ. Просим установить новые сроки проведения работ. Собственники жилья по ул. Маяковского,15;улТрудовая,23а,25а,27а;ул.Кр.Партизан,34;ул.Наб.Подбельского,2 отказались, ссылаясь на то, что огнезащитная обработка относится к капитальному ремонту, есть протокол общего собрания собственников жилья.

4.п.п. 6 Предписание выполнено по установке светильников в местах общего пользования в следующих жилых многоквартирных домах: ул.Пионерская,14; ул.Космонавтов,46; ул.Дубинина,30; ул.Октябрьская,7; ул.Трудовая,18,25а. В остальных, при наличии денежных средств на лицевых счетах дома планируется выполнение работ в этом году. Просим установить новые сроки.

5.п.п. 7 Предписание выполнено в следующих многоквартирных домах: ул.Космонавтов,34,46;ул.Трудовая,5; ул.Дубинина,30,58.В остальных домах планируем выполнение в этом году. Просим установить новые сроки.

6.п.п. 8 Предписание выполнено по соединению токопроводящих жил проводов методом сварки, пайки, обжимки в местах общего пользования в следующих многоквартирных домах по ул.Жданова,8,23; ул.Трудовая,18,27а; ул.Урицкого,48,72. В остальных домах планируется выполнение работ в этом году согласно плана по замене проводки. Просим установить новые сроки.

7.п.п. 9 Предписание выполнено по разборке установленных ящиков, кладовых под лестничными маршами в следующих многоквартирных домах: ул.Пионерская,14,13; ул.Трудовая,5. В домах по ул.Космонавтов,46; ул.Пионерская,17 проведена информационная работа выдано предписание. Просим установить новые сроки.

8.п.п. 10 Предписание выполнено. Чердачные помещения закрыты, ключи находятся у ответственного из собственников жилья.

9.п.п. 11 Предписание по нарушению огнезащитных покрытий стен подъездов в многоквартирных домах по ул.Пионерская,13,17 не выполнено.Дома нуждаются в капитальном ремонте и отсутствуют средства на лицевом счёте домов. Планируется выполнение работ в этом году. Просим установить новые сроки.

В связи с нехваткой денежных средств на лицевых счётах многоквартирных домов, а так же со сменой учредителя, руководителя предприятия просим вас по не выполненным нами пунктам продлить сроки выполнения, а так же установить субсидарную ответственность в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» на собственников МКД администрацию МО « Сафроновское» и собственников жилья.

Директор ООО «Жилкомсервис №1» Е.В.Пинегин